SZZP – RR 7 / 2019 – 272 –  53  / 2019                                                                                      Dębica, dnia 19 lutego 2019r.

ZM. II FRR + TSO

WSZYSCY  WYKONAWCY:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w prowadzonej procedurze w trybie art. 4 pkt 8 uPzp, w związku z otrzymanymi zapytaniami w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w Procedurze Rozeznania Rynku na dostawę: KONTENERY STERYLIZACYJNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO I CENTRALNEJ STERYLIZACJI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY (RR 7/2019 ) – dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia i wymagań określonych w FRR w poniższym zakresie, tj.:

1. TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH (ZAŁĄCZNIK NR 1 do FRR):

Treść pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „(…) W komplecie następujące wyposażenie: - jeden kosz druciany ze stali nierdzewnej 
z uchwytami, dopasowany wymiarami tak, aby zmieścił się do kontenera, - do kosza dopasowana mata silikonowa (kratka)”

W załączeniu Formularz do Rozeznania Rynku (FRR) – RR 7/2019 po dokonanej zmianie.

2. Mając na uwadze powyższe zmiany w Formularzu RR, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tj.:

Oferty prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  lub  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl w  terminie do dnia  22 lutego 2019 roku.

A.L.

FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 7 / 2019

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

/ po Zmianie II FRR z dnia 19 lutego 2019 roku /

NA DOSTAWĘ: KONTENERY STERYLIZACYJNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO

I CENTRALNEJ STERYLIZACJI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO ZA 1 KOMPLET W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAW KA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODU- CENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontener sterylizacyjny (wanna i pokrywa), bezobsługowy, wykonany z termostabilnego anodyzowanego stopu aluminium, pokrywa w kolorze czerwonym, wyposażona w filtr labiryntowy. Wymiary: 585 +/- 5 mm x 285 +/- 5 mm x 220 +/- 5 mm (dł., szer., wys.) Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90˚, wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne. W komplecie następujące wyposażenie: - dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej z uchwytami, dopasowane wymiarami tak, aby do kontenera zmieściły się oba kosze, - do każdego kosza dopasowana mata silikonowa (kratka) | 5 kompletów |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontener sterylizacyjny (wanna i pokrywa), bezobsługowy, wykonany z termostabilnego anodyzowanego stopu aluminium, pokrywa w kolorze czerwonym, wyposażona w filtr labiryntowy. Wymiary: 285 +/- 5 mm x 285 +/- 5 mm x 220 +/- 5 mm (dł., szer., wys.) Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90˚, wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne. W komplecie następujące wyposażenie: - dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej z uchwytami, dopasowane wymiarami tak, aby do kontenera zmieściły się oba kosze, - do każdego kosza dopasowana mata silikonowa (kratka) | 5 kompletów |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontener sterylizacyjny (wanna i pokrywa), bezobsługowy, wykonany z termostabilnego anodyzowanego stopu aluminium, pokrywa w kolorze czerwonym, wyposażona w filtr labiryntowy. (Wymiary: 300 mm +/- 5 mm x 135 mm +/- 5 mm x 71 mm +/- 5 mm (dł., szer., wys.) Ergonomiczne uchwyty blokujące się pod kątem 90˚, wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne. W komplecie następujące wyposażenie: - jeden kosz druciany ze stali nierdzewnej z uchwytami, dopasowany wymiarami tak, aby zmieścił się do kontenera, - do kosza dopasowana mata silikonowa (kratka) | 5 kompletów |  |  |  |  |  |
| 4. | Plomba plastikowa jednorazowa do sterylizacji w kolorze zielonym Opakowanie = 1000 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |
| 5. | Etykieta identyfikacyjna, papierowa. Wymiary: 63,5 mm x 36 mm Opakowanie = 1000 szt. | 3 opakowania |  |  |  |  |  |
| 6. | Etykieta identyfikacyjna, papierowa. Wymiary: 50 mm x 18 mm Opakowanie = 1000 szt. | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |

OFERUJEMY:

1. Termin realizacji zamówienia = max. 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

3. Gwarantujemy:

A. Okres gwarancji  – min. 24 mieś. (max. 72 mieś.) od daty uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru - …..… mieś. od daty uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru.

3. Płatność za zrealizowane dostawy:

a) wystawianie faktur VAT po wykonaniu dostawy

b) termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

4. Oferowany przedmiot zamówienia posiada:

A. DLA PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: Deklarację Zgodności  i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ  Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie LUB / ORAZ Powiadomienie  / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych (właściwe zakreślić / wpisać):  …………………………………………………….……………………

B. DLA PRODUKTÓW NIE BĘDĄCYCH WYROBEM MEDYCZNYM: Odpowiednie i aktualne atesty TAK / NIE  (właściwe zakreślić /

wpisać): ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

5. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację zamówień na dostawę  – ……………………...........................................................................................................................................

................................................. tel. ........................................... fax. …………........................, e- mail:……………………………………………………….

B. Realizację składanych ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy – .............................................................................................................

................................................. tel. ........................................... fax. …………........................, e- mail:……………………………………………………….

6. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

7. ADRES E- MAIL: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Pieczęć „Firmowa”  oraz  podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY RR 7  / 2019:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia  (wnioski w/w można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 lutego 2019r.) będą załatwiane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,

- ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,

- ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców, którym przesłał Formularz.

- Wybór „oferty” w danym pakiecie nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów i warunków minimalnych spowoduje odrzucenie „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

- „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny sprzętu oraz okresu gwarancji od daty od daty uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu odbioru - czyli uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów za poniższe kryteria:

A. CENA   -   80 %    -  waga 0,80

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x waga

B. OKRES GWARANCJI (powyżej 24 miesięcy)  OD DATY URUCHOMIENIA I PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU -   20 %   -  waga 0,20

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji x waga

6. Po zakończeniu procedury  Projekt Umowy zostanie przesłany Wykonawcy, którego „oferta” została oceniona jako najkorzystniejsza w danym pakiecie – celem akceptacji.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:

a) najniższa z oferowanych cen brutto w danym pakiecie przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danym pakiecie ,

b) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie (w danym pakiecie),

c) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone (w danym pakiecie),

d) zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Agnieszka Lech

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i  Zamówień Publicznych

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 7 / 2019, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 7 / 2019, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu RR 7 / 2019.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).