CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  wartości brutto.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Apteka Szpitalna Zamawiającego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

PREPARATY MYJĄCE I DEZNYFEKUJĄCE PRZEZNACZONE DO MYJNI DEZYNFEKTORÓW W CENTRALNEJ STERYLIZACJI

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ OPAK. NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 OPAK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | NAZWA HANDLOWA PRODUKTU PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych, do stosowania w myjniach-dezynfektorach (Getinge 46-5;-będących własnością Zamawiającego). Odpowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastik. Dozowanie w celu neutralizacji detergentów zasadowych oraz osadów z twardej wody 1-2 ml/1 w temperaturze od 40C do 60C. Ulegający biodegradacji. Wyrób medyczny. Wartość pH (koncentrat) 1,2 wartość pH (0,5% roztwór wodny) 2,2, gęstość względna (20 C) 1,17 g/cm3, lepkość poniżej 10 cps, Opakowanie 5 L | 72 |  |  |  |  | 1) ………………… 2) …………………. |
| 2 | Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach-dezynfektorach (Getinge 46-5;-będących własnością Zamawiającego) dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych. Odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniający penetracji pary, dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50C, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, regulator pH, formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Wartość pH (koncentrat) 2,2, wartość pH (0,5% roztwór wodny) 6,2, gęstość względna (20oC) 1,008 g/cm3; lepkość poniżej 30 cps, Opakowanie 5L | 30 |  |  |  |  | 1) ………………… 2) …………………. |
| 3. | Detergent średnio zasadowy do użycia w myjniach- dezynfektorach (Getinge 46-5;-będących własnością Zamawiającego), myjniach ultradźwiękowych (Getinge Ultrasonic 300;- będąca własnością Zamawiającego) oraz do mycia ręcznego wyrobów medycznych. Środek niskopienny, odpowiedni do użycia do powierzchni odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie, dozowanie 3-4 ml/l, do stosowania w temperaturach od 35C do 60C, temperatura mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 35C do 50C, środek nie wymaga stosowania neutralizatora, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, enzymy, środki maskujące, inhibitory korozji. Wartość pH (0,5% roztwór wody) ok 9,2. Formuła ulegająca biodegradacji. Wartość pH (koncentrat) 11,7. wartość PH (0,5 % roztwór wodny) 9,2 gęstość względna (20C) 1,073 g/cm3, lepkość poniżej 30 cps, Opakowanie 5L | 144 |  |  |  |  | 1) ………………… 2) …………………. |
| 4. | Płynny, słabo pieniący środek do dezynfekcji do użycia w myjniach-dezynfektorach (Getinge 46-5;-będących własnością Zamawiającego) o szerokim spektrum działania biobójczego na bazie aldehydów. Dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Opakowanie 5 L. | 16 |  |  |  |  | 1) ………………… 2) …………………. |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)