CZĘŚĆ IX A - FORMULARZ CENOWY

1. Niniejszy Formularz stanowi treść oferty.

A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.

2. Oferta będzie oceniona z  sumy wartości brutto w danym pakiecie.

3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  CZĘŚĆ V B SIWZ.

4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za  i rozładunek, ewentualne opł. celne), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Apteka Szpitalna w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91

5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a  uPzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

TAŚMY I SIATKI GINEKOLOGICZNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 18 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. 1 SZTUKI NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (systemy przez otwór zasłoniowy oraz system załonowy) Parametry: 1.System jednorazowy. 2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szer. 1,3 cm, grubość 0,4 mm, gramatura 62g/ m2 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. 4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną. 5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. 6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonowe, out-in oraz in-out. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka do korekty wypadania całkowitego kikuta pochwy (kikuta szyjki macicy, narządu rodnego) 1. System do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. 2. Zestaw składa się z sytemu kotwiczenia tkanek – 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu. 3. Zestaw: implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igła. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | System leczenia wypadania macicy. system jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

........................................................................................................

(Podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)