SZZP – PN-25 / 2019 – 271 – 6 / 19                                                                                                      Dębica, dnia 22 marca 2019r.                                                                               WYJ. I

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na pismo Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP– PN – 25 / 2019), na dostawę: TAŚMY I SIATKI GINEKOLOGICZNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - udziela odpowiedzi na przesłane pytanie:

- „Pytanie nr 1 do pakietu nr 1, poz.1.

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry:

- szerokość:  1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi  zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

1) art. 38 ust. 2 uPzp – treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ – nie ujawniając źródła zapytania

ZATWIERDZAM: …………………………

B.G./A.L.