SZZP – PN  17/19 – 271 – 6/19                                                                                                           Dębica, dnia  25 marca  2019r.

Wyj. I. / ZM.I.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia  21.03.2019r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP–PN–17/19, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) na dostawę – WENFLONY W PAKIETACH I – II DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY- udziela odpowiedzi na  przesłane pytania:

Pakiet I – Wenflony dla oddziału dziecięcego

1. „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3 kaniulę G-22  0,9 x 25 z przepływem 36ml/min z 2 paskami kontrastującymi w rtg? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odp.:  Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

2. „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 kaniulę bezpieczną G24 z 3 paskami kontrastującymi w RTG? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet II – Wenflony dla oddziałów szpitalnych

3. „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1- 4 kaniulę widoczną w USG z 2 dobrze widocznymi paskami RTG? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

4. „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 9-11 kaniulę bezpieczną z 3 paskami RTG wyposażoną w filtr hydrofobowy zamiast zastawki? Pozostałe parametry bez zmian.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet I

5. „Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: kaniule dożylne bez portu bocznego 0,6mm (26G) i 0,7mm (24G) dla noworodków i dzieci- przepływ 19ml/min (26G) i 29ml/min (24G), wykonane z FEP, z 3 paskami radiocieniującymi, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie folia, papier klasy medycznej?

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

6. „Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej),

rozmiar: • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

7. „Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, bez portu, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, przezroczysta komora kontrolna zapewniająca identyfikację wkłucia z filtrem hydrofobowym zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, bez zastawki antywypływowej?

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet II, poz. 5-6

8. „Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5-6 z pakietu II. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.”

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

Pakiet II, poz. 5-6

9.”Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

0dp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

- art. 38 ust. 2 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania,

- art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

- art. 38 ust. 6 uPzp – przedłuża termin składania ofert (oraz zamieszcza informację na stronie internetowej) o dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, tj.:

Termin składania ofert do dnia 29 marca 2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 27 kwietnia 2019r.

4)   art. 38 ust. 4a uPzp - dokonaną w pkt. 3) zmianę treści SIWZ, która prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu - zamieszcza Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

5)   art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

ZATWIERDZAM: …………………………

P.H./U.J./ I.D./ B.W.