SZZP – PN  17/19 – 271 – 8/19                                                                                                                                     Dębica, dnia  26 marca  2019r.

Wyj. II. / ZM.II.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia  25.03.2019r. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony Nr: ZP–PN–17/19, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego) na dostawę – WENFLONY W PAKIETACH I – II DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY- udziela odpowiedzi na  przesłane pytania:

- Pakiet II, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania typu tyvek lub blister -  zabezpieczające przed utratą jałowości, tak jak w kaniulach opisanych w pakiecie nr I poz. 1-3.

Odp.: Zamawiający, działając na podst. art. 38 ust. 4 uPzp., dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.:

- CZĘŚĆ IX A – FORMULARZ CENOWY w PAKIECIE II :

poz. 1  otrzymuje brzmienie:  (…) lub (oferowane podkreślić) typu tyvek lub blister (…) .

- Pakiet II, poz. 5, 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie koreczków z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odp.: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia jak w SIWZ.

W załączeniu:  CZĘŚĆ IX A (FORMULARZ CENOWY PAKIET II) po zmianie.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie:

- art. 38 ust. 2 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje tym Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – nie ujawniając źródła zapytania,

- art. 38 ust. 4 zd. drugie uPzp, dokonaną powyżej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia na stronie internetowej,

- art. 38 ust. 6 uPzp – przedłuża termin składania ofert (oraz zamieszcza informację na stronie internetowej) o dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, tj.:

Termin składania ofert do dnia 03 kwietnia 2019r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019r. godz. 10.30

Termin związania ofertą do dnia 02 maja 2019r.

4)   art. 38 ust. 4a uPzp - dokonaną w pkt. 3) zmianę treści SIWZ, która prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu - zamieszcza Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

5)   art. 12 a ust. 3 uPzp – niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie  Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

ZATWIERDZAM: …………………………

P.H./U.J./ I.D./ B.W.

PAKIET II – WENFLONY DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH   (PO WYJ. II. z dnia 26.03.2019r.)

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK NA 24 MIEŚ. | CENA JEDNOSTK. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ | 1. NAZWA HANDLOWA PRODUKTU 2. PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wenflon 20G , przepływ od 54 do 61 ml/min, posiadający: 1) dodatkowy wlew z tzw. zaworem zwrotnym umożliwiającym dokonanie dodatkowego wlewu, 2) stabilne skrzydełko do przytrzymywania przy wkłuciu, 3) korek umieszczony na zakończeniu igły. Wykonana z PTFE lub biokompatybilnego poliuretanu. Igła powinna mieć ostrze z tylnym szlifem, które przy kaniulacji powinno dawać jak najmniejsze dolegliwości bólowe, a być skuteczna. Wymagany jest korek, lecz nie samodomykający się. Kaniula widoczna w aparacie USG, lub posiadająca minimum 4 (cztery) paski kontrastujące w promieniach RTG. Opakowanie bez zawartości celulozy, lub (OFEROWANE PODKREŚLIĆ) typu tyvek lub blister, winno być odporne na rozerwanie, a co za tym idzie utratę jałowości. Końcówka kaniuli dokładnie przylegająca do mandrynu (igły) umożliwiająca bezproblemowe wprowadzenie kaniuli do tkanek i minimalizująca ryzyko uszkodzenia żyły. | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wenflon 18G, przepływ od 80 do 96ml/min wg opisu jak wyżej | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wenflon 16G wg opisu jak wyżej (bez wielkości przepływu) | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wenflon 14G wg opisu jak wyżej (bez wielkości przepływu) | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Koreczki luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, karbowane na całej długości części chwytnej koreczka , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego, blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku | 70 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Koreczki dwustronne męsko-żeńskie (combi), kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane , , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego, w kolorze czerwonym. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności min. 5 ml, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, niewywołująca odczucia smaku lub zapachu u pacjenta poddawanego przepłukiwaniu,sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewa, bez konieczności rozdzierania. Okres ważności min 24-mce | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka o pojemności 5 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającą strzykawce o pojemności min. 10 ml, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, niewywołująca odczucia smaku lub zapachu u pacjenta poddawanego przepłukiwaniu, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewa, bez konieczności rozdzierania. Okres ważności min 24-mce | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kaniula dożylna bezpieczna, 18 G bez portu bocznego. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny mechanizm w technologii pasywnej, zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli. 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną. 3.Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. 4. Kaniula ma być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniula dożylna bezpieczna, 20G wg opisu jak wyżej. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaniula dożylna bezpieczna, 22G wg opisu jak wyżej. | 8 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |  |

.........................................................................................................

(Podpis osoby  uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)