FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 38 / 2019

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT USG WRAZ Z GŁOWICAMI – WRAZ Z URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT USG – WRAZ Z URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU – wg opisu w TABELI PARAMETRÓW WYMAGANYCH | 1 |  |  |  |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.  Płatność jednorazowa - w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury.

B. W przypadku zwłoki w terminie płatności za dostawę aparatu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA = max. do dnia 10 grudnia 2019r. - ……… grudnia 2019r.

3. GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji – min. 24 mieś. (max. 72 mieś.) od daty uruchomienia aparatu i podpisania protokołu odbioru - …………...… mieś. od daty uruchomienia aparatu i podpisania protokołu odbioru.

B. Bezpłatny i autoryzowany serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu aparatu zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie max. 2 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty zgłoszenia

awarii / usterki aparatu przez Zamawiającego  - ………………….… dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy aparatu.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do (właściwe TAK lub NIE zakreślić):

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatu lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej   TAK / NIE

- jeśli aparat, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta aparatu – dostęp do dostawców takich części   TAK / NIE

G. Oferowany aparat posiadaj (właściwe zakreślić): Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB / ORAZ  Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie LUB / ORAZ  Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych.

H. W ramach wynagrodzenia - szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji aparatu.

I. W przypadku awarii aparatu i braku możliwości naprawy aparatu w terminie max. 3 dni roboczych – aparat zastępczy o 
    parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany – w terminie 5 dni roboczych

J. W ramach wynagrodzenia wykonanie przeglądu technicznego aparatu przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji oraz

przez okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu gwarancji = przez okres ……………. miesięcy po zakończeniu gwarancji. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2020r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność aparatu po wykonaniu przeglądu.

4. KRS  lub  REGON  lub NIP: …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Osoba odpowiedzialna za dostawę oraz instalację, uruchomienie aparatu i realizację umowy: ……..…...................................

…………………………………………………..……………………tel. / fax...........................................................................................................................

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek aparatu: …………….……….………….…..…..…………

………………………………………………………………………….……tel. / fax. …………………………………………………………………….…...………

7. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

9. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS -  załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii

1) FORMULARZ RR,

2) TABELĘ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – ZAŁ. NR 1 do FRR

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 3  do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 4 do FRR,

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: agnieszka.lech@zoz-debica.pl  -  w terminie do dnia  03 GRUDNIA 2019r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08 260

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY RR  38 / 2019:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia  (wnioski w/w można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 listopada 2019r.) będą załatwiane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,

- ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,

- ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców, którym przesłał Formularz.

- Wybór „oferty” nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów i warunków minimalnych spowoduje odrzucenie „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

5. „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta” z najniższą ceną.

6. Po zakończeniu procedury  Projekt Umowy zostanie przesłany Wykonawcy, którego „oferta” została oceniona jako najkorzystniejsza – celem akceptacji.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:

a) najniższa z oferowanych cen brutto w danym pakiecie przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danym pakiecie,

b) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie (w danym pakiecie),

c) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone (w danym pakiecie),

d) zaistnienia istotnych dla Zamawiającego okoliczności lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Agnieszka LECH – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Dębica, dnia  28 listopada 2019r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 38 / 2019, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

PARAMETRY WYMAGANE: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT USG – WRAZ Z URUCHOMIENIEM

I SZKOLENIEM PERSONELU DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

1) Pełna nazwa: 	……………………………………………………………………………………...………………………….………………

2) Model / typ:                                  ………………………………………………….……………………….…………..………………………………………..

3) Producent:	……………………………………………………….………………………………………………………………………….

4) Kraj: 	………………………………………….…………………………………………………………………….…………………

5) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019rok) …………………………………………………………………………………………………………………..

| L. p. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK / NIE (pkt 1 – 66) oraz OPISAĆ (pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16,19, 21, 24, 32-36, 45-47, 52--61 ) (WŁAŚCIWE WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. TAK/ NIE |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12 bit TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 200 000 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Dynamika systemu min. 250 dB TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17 cali. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 2 MHz do 18 MHz. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 klatek. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) TAK/ NIE |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 60 sek. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 0,5 - 38 cm TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 40 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. TAK/ NIE B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1 000 obrazów/sek. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 300 obrazów/sek. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania TAK/ NIE |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) TAK/ NIE |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) TAK/ NIE |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy TAK/ NIE |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach TAK/ NIE |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięcią Cineloop min. 2 niezależne kursowy TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) TAK/ NIE |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym TAK/ NIE |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging TAK/ NIE |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy TAK/ NIE |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach TAK/ NIE |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych TAK/ NIE |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku TAK/ NIE |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 80 stopni TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów. TAK/ NIE |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW TAK/ NIE |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku TAK/ NIE |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. TAK/ NIE |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive TAK/ NIE |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps TAK/ NIE |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) TAK/ NIE |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu TAK/ NIE |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. X20 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. X20 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej TAK/ NIE |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie TAK/ NIE |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych TAK/ NIE Małych narządów TAK/ NIE Naczyniowych TAK/ NIE Mięśniowo-szkieletowych TAK/ NIE Urologicznych TAK/ NIE Położniczych TAK/ NIE Ginekologicznych TAK/ NIE |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) TAK/ NIE |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. 1,0 – 6,0 MHz. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Kąt skanowania min. 70 st. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. 5,0 – 16,0 MHz. TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości TAK/ NIE ORAZ OPISAĆ |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe TAK/ NIE |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje dostępne |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0 – 18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm TAK/ NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem TAK/ NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0 – 13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 min. TAK/ NIE |  |

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Punkty 1 – 66 wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

B. Punkty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16,19, 21, 24, 32-36, 45-47, 52-61 ) wymagają dodatkowo odpowiedniego wpisu („OPISAĆ”).

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat  spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 38 / 2019, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej procedurze Rozeznania Runku Nr: 38/ 2019.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).