- Zakres dokumentacji projektowo – kosztorysowej

- Wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji

- Wykonanie projektu budowlanego przebudowy istniejących pomieszczeń.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na przebudowę części budynku ZOZ Dębica oraz przekazania do użytkowania pomieszczeń objętych dokumentacją projektową.

- Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych, w tym min.:

- architektury,

- konstrukcji,

- opinii technicznej dotyczącej budynku (w przypadku konieczności jej sporządzenia)

- instalacji budowlanych:

- wodno - kanalizacyjnej

- centralnego ogrzewania

- elektrycznej

- wentylacji

- klimatyzacji

- odgromowej (w przypadku konieczności wykonania)

- p. pożarowej

- monitoringu, kontroli dostępu, alarmowej, przyzywowej (w przypadku konieczności wykonania)

- gazów medycznych

- instalacje słaboprądowe, w tym m.in. Internet, instalacji telewizyjnej, itp.

- projektu osłon stałych (w przypadku konieczności wykonania)

- projekt kolorystyki wnętrz, rodzaju okładzin ściennych oraz sufitów, projekt posadzek

- projekt technologii bloku porodowego i oddziału intensywnej terapii

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- Opracowanie przedmiarów robót

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego

- W przypadku konieczności uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych (nie dotyczy zakresu dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku)

- Uzyskanie pozwolenia na budowę

- Zastępstwo administracyjne w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę

- Nadzór autorski

- Informacje dodatkowe.

- Zamawiający posiada zgodę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na proponowane rozwiązania zawarte w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku Szpitala Powiatowego w Dębicy.

- Dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa musi być przygotowana w taki sposób, żeby umożliwić realizację inwestycji objętej niemniejszym opracowanie  w dwóch etapach:

Etap I – przebudowa pomieszczeń bloku porodowego (pomieszczenia zlokalizowane na 4 piętrze) wraz z wykonanie wszystkich niezbędnych przejść instalacji przez pomieszczenia zlokalizowane na 5 piętrze. W trakcie robót budowlanych pomieszczeń bloku porodowego jako na okres prowadzenia robót zostaną adaptowane pomieszczenia 5 piętra (bloku operacyjnego) na blok porodowy.

Etap II – przebudowa pomieszczeń starego bloku operacyjnego (nie będących w użytkowaniu) zlokalizowanych na 5 piętrze.

- Zamawiający jest w trakcie opracowywania projektu przebudowy (modernizacji) rozdzielni elektrycznej głównej wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- Sugeruje się umieszczenie urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji obsługujących pomieszczenia objęte przebudową (czwartego i piątego piętra) na dachu budynku szpitala nad przebudowywanymi pomieszczeniami.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać remont pokrycia dachowego nad pomieszczenia objętymi przebudową

- Proponowane ilości i rodzaj pomieszczeń po przebudowie (ostateczna ilość i rodzaj pomieszczeń

zostanie ustalony na etapie opracowywania koncepcji architektonicznej).

- Blok porodowy

- sala cięć – 1 szt.

- sala porodowa – 2 szt.

- sala poporodowa – 1 szt.

- magazyn sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych

- magazyn bielizny

- pomieszczenia socjalne dla położnych i pielęgniarek

- brudownik

- pokój przyjęć

- łazienki

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- sala chorych 6 łóżkowa – 1 szt.

- sala septyczna – 1 szt.

- pokój lekarzy – 1 szt.

- pokój ordynatora – 1 szt.

- pokój dla pielęgniarek – 1 szt.

- magazyn sprzętu medycznego, środków dezynfekcyjnych, pościeli

- pomieszczenia socjalne

- brudownik

- łazienki