FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 27  / 2020

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

NA DOSTAWĘ: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT OCT Z ANGIO  WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU  - DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJW DĘBICY

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | CENA JEDN. NETTO W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT OCT Z ANGIO (1 SZT.) WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU – wg opisu w TABELI PARAMETRÓW WYMAGANYCH APARATU |  |  |  |  |

OFERUJEMY:

1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A.  Płatność: minimum 4 równe nieoprocentowane raty, płatne co miesiąc = ………… nieoprocentowane równe raty płatne co miesiąc.

B. Płatność pierwszej raty po uruchomieniu aparatu OCT z ANGIO (zwany dalej: „aparat”) i podpisaniu Protokołu Odbioru - w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.

C. W przypadku opóźnienia w terminie płatności za dostawę aparatu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA = max. 5 tygodni od daty zawarcia umowy – ………… tygodni od daty zawarcia umowy.

3. GWARANTUJEMY:

A. Okres gwarancji  – min. 24 mieś. (max. 72 mieś.) od daty uruchomienia aparatu i podpisania Protokołu Odbioru - ………...… mieś. od daty uruchomienia aparatu i podpisania Protokołu Odbioru.

B. Bezpłatny serwis oraz pełna obsługa serwisowa – przez okres oferowanej gwarancji, przy użyciu aparatu zgodnie z instrukcją obsługi - u Producenta lub w wydzielonym i autoryzowanym serwisie.

C. Czas reakcji serwisu technicznego, tj. podjęcie bezpośrednich czynności serwisu technicznego Wykonawcy, w terminie max. 2 dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od daty

zgłoszenia awarii / usterki aparatu przez Zamawiającego  - ………………….… dni roboczych, w trakcie dni roboczych (od pon. do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii / usterki aparatu  przez Zamawiającego.

D. Okres gwarancji jest przedłużony o czas naprawy aparatu.

E. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym.

F. Dostęp Zamawiającego do (właściwe TAK lub NIE zakreślić):

- podmiotów upoważnionych przez producenta aparatu lub autoryzowanego przedstawiciela – w zakresie obsługi serwisowej   TAK / NIE

- jeśli aparat, dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta aparatu – dostęp do dostawców takich części   TAK / NIE

G. Oferowany aparat posiada (właściwe zakreślić): Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE   LUB / ORAZ    Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich Wprowadzenie   LUB / ORAZ     Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych.

H. W ramach wynagrodzenia wykonanie przeglądu technicznego aparatu przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancji oraz

przez okres co najmniej 24 miesięcy po zakończeniu gwarancji = przez okres …………………... miesięcy po zakończeniu gwarancji. Przeglądy takie będą wykonywane w terminie do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego, z tym, że pierwszy taki przegląd nastąpi w 2021r. wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających sprawność aparatu po wykonaniu przeglądu.

I. Dostępność do części zamiennych przez okres minimum 10 lat, licząc od roku produkcji aparatu – przez okres ……………. lat, licząc od roku produkcji aparatu.

J. W ramach wynagrodzenia, w przypadku awarii / usterki, aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu zastępczego na koszt Wykonawcy – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia przez serwis Wykonawcy o zakresie i czasie naprawy.

K. W ramach wynagrodzenia: szkolenie personelu medycznego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji aparatu – w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Oddziału Okulistycznego, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru.

4. Osoba odpowiedzialna za dostawę oraz uruchomienie aparatu i realizację umowy: ……….................................................

…………………………………………………tel. / fax................................................................, e-mail: ……….................

5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń dot. awarii / usterek aparatu: ………….……….………….………..………

…………………………………………..……tel. / fax. ………………………………………………, e-mail: ………….…….…

6. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy: ………………………..………….

…………………………………………..……tel. / fax. ………………………………………………, e-mail: ……..……………

7. NR KRS / CEIDG / NR NIP: …………………………………………………………………………………………………………………

8. ADRES E- MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR,

2) TABELA: PARAMETRY WYMAGANE APARATU – ZAŁ. NR 1 do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 2  do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 3 do FRR,

5) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  prosimy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail: malgorzata.belch@zoz-debica.pl lub  bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl   -  w  terminie do dnia  18 WRZEŚNIA 2020r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. mgr Małgorzata BEŁCH – Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych, tel. 14  68 08 205

2. Bogumiła WILCZYŃSKA – St. Inspektor d.s Zamówień Publicznych, tel. 14 68 08 305

ZASADY PROWADZONEJ PROCEDURY  RR  27 / 2020:

- Wnioski z zapytaniami do niniejszego Formularza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji zamówienia  (wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020r.) będą realizowane w poniższy sposób:

- Zamawiający nie będzie cytował przesłanych zapytań,

b)    ewentualna pozytywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie odpowiedzią zawierającą stosowną zmianę opisu przedmiotu   zamówienia lub warunków realizacji zamówienia oraz ewentualne przedłużenie terminu składania „ofert”,

c)    ewentualna negatywna decyzja Zamawiającego skutkować będzie brakiem odpowiedzi.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany warunków określonych w Formularzu Rozeznania Rynku, o czym pisemnie poinformuje Wszystkich Wykonawców – zamieszczając informację o tych zmianach stronie internetowej Zamawiającego.

- Wybór „oferty”, wg kryteriów oceny ofert, nastąpi po sprawdzeniu formalnym i merytorycznym złożonych przez Wykonawców Formularzy Rozeznania Rynku – zwanych dalej „ofertami”.

- Niespełnienie wymogów formalnych, merytorycznych / warunków minimalnych spowoduje odrzucenie danej „oferty” i brak udziału tej oferty w dalszej ocenie.

- „Oferta” najkorzystniejsza to „oferta”  przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia oraz ilości rat  - czyli uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów za poniższe kryteria:

A. CENA (cena brutto oferty)   -   70 %    -  waga 0,70

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty ocenianej  x  waga

B. OKRES GWARANCJI (minimum 24 miesiące)  -   20 %   -  waga 0,20

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

okres gwarancji oferty ocenianej / najdłuższy oferowany okres gwarancji  x  waga

C. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (max. 5 tygodni)   -   7 %    -  waga 0,07

SPOSÓB OCENY OFERT:   Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Najkrótszy termin wykonania zamówienia /  termin wykonania zamówienia oferty ocenianej   x  waga

D. ILOŚĆ RAT  (minimum 4 równe, nieoprocentowane raty)    -   3%   -   waga 0,03

SPOSÓB OCENY OFERT: Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Ilość rat oferty ocenianej / największa oferowana  ilość rat  x  waga

6. Po zakończeniu Procedury Projekt Umowy zostanie przesłany Wykonawcy, którego „oferta” została oceniona jako najkorzystniejsza – celem akceptacji.

7.   Postępowanie zostaje unieważnione w przypadku, gdy:

a) nie złożono żadnej „oferty” w wyznaczonym terminie,

b) wszystkie „oferty” zostaną odrzucone,

c) zaistnieją istotne dla Zamawiającego okoliczności lub takie okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

8.   Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku, gdy:

a) najniższa z oferowanych cen brutto przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a  Wykonawcy  (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o obniżenie zaoferowanej pierwotnie ceny) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

b) jedynym kryterium oceny „ofert” jest cena, a złożone prawidłowe „oferty” zawierają tę samą cenę i jednocześnie Wykonawcy (na przesłany przez Zamawiającego wniosek o powtórne złożenie oferty cenowej niższej niż zaoferowana pierwotnie w „ofercie”) nie złożą pisemnego oświadczenia dot. obniżenia zaoferowanej pierwotnie ceny  lub  pozostaną bierni,

9.   W przypadku unieważnienia procedury RR – procedura ta może zostać powtórzona.

mgr Małgorzata Bełch

Pełnomocnik Dyrektora d.s Zamówień Publicznych

Dębica, dnia  11 września 2020r.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 27 / 2020, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FRR – TABELA:

P A R A M E T R Y   W Y M A G A N E  A P A R A T U                                         (RR 27 / 2020)

Pełna nazwa aparatu: …………………………………………………………………………...………………………………………………

Model / typ: ………………………………………………………………………..……….…………..…………………………..……………..

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Kraj produkcji: ………………………….…………………………………………………………………………….……….…….…………

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | TAK / NIE (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym informacje podaje - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2020 TAK / NIE |  |
|  | Technologia pracy: spektralne OCT TAK / NIE |  |
|  | Szybkość skanowania: minimum 80 000 [Askan/sek.] TAK / NIE |  |
|  | Optyczna rozdzielczość osiowa w tkance: minimum 5 [µm] TAK / NIE |  |
|  | Optyczna rozdzielczość poprzeczna w tkance: minimum 18 [µm] TAK / NIE |  |
|  | Całkowita głębokość skanowania: minimum 2,4 [mm] TAK / NIE |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania siatkówki: minimum 12 x 12 [mm] TAK / NIE |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania przedniego odcinka oka: minimum 16 x 16 [mm] TAK / NIE |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy pacjenta: maksymalnie 3,3 [mm] TAK / NIE |  |
|  | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania): minimum od -25 D do +25 D TAK / NIE |  |
|  | Fiksator wewnętrzny o zmiennej wielkości z płynną regulacją położenia TAK / NIE |  |
|  | Dostępność analiz siatkówki: A. mapa grubości siatkówki; TAK / NIE B. mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki; TAK / NIE C. mapa deformacji nabłonka barwnikowego TAK / NIE |  |
|  | Dostępność analiz w kierunku jaskry: A. analiza grubości RNFL wokół tarczy nerwu wzrokowego z regulowaną średnicą i grubością pierścienia pomiarowego; TAK / NIE B. ocena morfologii tarczy nerwu wzrokowego; TAK / NIE C. analiza komórek zwojowych w postaci analizy GCC (warstwy RNFL + GCL + IP) oraz analizy GC (warstwy GCL + IPL); TAK / NIE D. analiza symetrii wszystkich powyższych parametrów dla obu gałek ocznych TAK / NIE |  |
|  | Analiza przedniego odcinka oka: A. mapa pachymetryczna rogówki z zaznaczeniem najcieńszego miejsca rogówki; TAK / NIE B. pomiar kąta przesączania (wyznaczanie parametrów AOD 500/750 i TISA 500/750); TAK / NIE C. pomiary dwóch przeciwległych kątów przesączania na jednym tomogramie; TAK / NIE D. automatyczne wyliczanie korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego na podstawie centralnej grubości rogówki (AIOP). TAK / NIE |  |
|  | Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka TAK / NIE |  |
|  | Możliwość chronologicznego porównania wyników minimum 6 badań TAK / NIE |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące urządzenie w języku polskim. TAK / NIE |  |
|  | Możliwość wykonania badania w trzech trybach: automatycznym, półautomatycznym (tzn. automatyczne pozycjonowanie głowicy i ręczne rozpoczęcie skanowania) i ręcznym. TAK / NIE |  |
|  | W zestawie z tomografem musi być: A. dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, TAK / NIE B. komputer sterujący tomografem oraz drukarka laserowa, kolorowa. TAK / NIE |  |
|  | Oprogramowanie sterujące tomografem musi umożliwiać odtwarzanie komunikatów głosowych dla pacjenta – komunikaty w języku polskim z możliwością ich wyłączenia. TAK / NIE |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. TAK / NIE |  |
|  | A. Moduł angiografii SOCT umożliwiający wizualizację przepływu w naczyniach w splocie powierzchownym i głębokim, wykrywanie przepływu w strefie awaskularnej oraz prezentację przepływu w naczyniach naczyniówki. TAK / NIE B. Obszar obrazowania minimum 9 x 9 [mm] TAK / NIE |  |

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Wszystkie punkty 1 – 22  wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnego ze stanem faktycznym.

2. Oferty, które nie spełniają w/w wymagań - wpisano: „NIE”  (w tym brak wypełnienia pola odpowiedzi) zostaną odrzucone jako niezgodne z opisem.

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania parametrów w jednostkach wskazanych w powyższej Tabeli.

4. W przypadku ofert producentów - Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu istniejącego na rynku. Niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków opisu „na zamówienie”.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany aparat:

A. Jest kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

B. Spełnia wymagania techniczne zawarte w Tabeli Parametrów Wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                       (Podpis osoby uprawnionej upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w  Procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 27 / 2020, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR  3  DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej Procedurze Rozeznania Runku Nr: 27 / 2020.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).